Vérification de l’étanchéité du ballonnet du bouton de  gastrostomie : fiche patient

Nom prénom :                            			    Date :

Référence du bouton :

Quantité d’eau de remplissage du ballonnet :     ml

Vérification à faire tous les  …         ou en cas de fuite du ballonnet ou de doute sur la position du bouton

| Déroulement du geste | Images |  |
| --- | --- | --- |
| Préparer le matériel : seringue de 5 ou 10 ml et verre d’eau de source ou du robinet : ne pas utiliser de sérum physiologique, ni d’air |  |  |
| Se laver les mains ou se frictionner avec un Produit Hydro Alcoolique (PHA) |  |  |
| Maintenir le bouton contre la paroi abdominale pendant le soin |  |  |
| Connecter la seringue vide à l’embout sur le côté, puis aspirer le contenu du ballonnet |  |  |
| Vérifier la quantité d’eau aspirée : doit être = à la quantité initialement injectée1 |  |  |
| ## Vérifier La couleur de l’eau aspirée : doit être claire : si colorée = début de porosité probable du ballonnet1 |  |  |
| Vider la seringue, la remplir à nouveau avec … ml d’eau propre et injecter dans le ballonnet |  |  |
| Désadapter la seringue |  |  |
| Exercer une légère traction pour vérifier que le ballonnet est bien gonflé Puis effectuer une rotation complète du bouton |  |  |
| Se laver les mains en fin de soin |  |  |

En cas de doute sur la porosité du ballonnet : soit quantité d’eau prélevée inférieure à celle injectée soit eau aspirée colorée : revérifier le lendemain et si persistance du problème, prendre conseil auprès du CRCM pour un éventuel changement du bouton